14-

3팀장 강동현 외 8명

소방교 조경현

직위	도봉센터장		계급	소방위		성명	권종락	(서명)

2014	년	11	월	2	일	14	시	33	분	일요일

14	시	34	분		도착시간:	14	시	38	분

□

현장 도착한 바 지휘차, 구조대, 방학대 현장도착하였고,지하층 화재주택의 외부창문에서 짙은회색연기가가 일부 관측되었음

□

□

□

펌프차로 부터 수관 5본을 전개하여 내부진입 시도 중 지휘차로부터 귀소명령으로 귀소함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
지하층 주택 개구부로부터 연기관측됨
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

▣

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

2014년11   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

화재진압

▣

□

□

선착대로 부터 주택문이 개방됨

□

▣

□

□

▣

□

수관 40m 5본, 관창

도봉119안전센터에서 신도봉사거리를 거쳐서 신우빌라로 진입함

출동로상의 일부차량 정체가 있었으나 피양유도를 통해 신속히 출동하였고

빌라 주차차단기가 내려져있고, 빌라경비 등 관계자가 없어서 차량에서 하차하여 대원들이 먼저 화재장소로 진입함

차량은 주민을 통해 차단기 개방하여 빌라단지내로 진입함

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착 시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상