2014 - 12 - 0177

중화119안전센터 3팀장 조정모 등 7명

3팀장 조정모 등 7명

직위	3팀장		계급	소방위		성명	조정모	(서명)

2014	년	12	월	08	일	19	시	30	분	월요일

19	시	30	분		도착시간:	19	시	34	분

▣

외부로 연기가 불출하고 화재발생지역(의류창고) 출입문이 잠긴 상태

▣

□

□

현장도착하여 3팀장 조정모 지휘하에 1차로 출입문 자물쇠를 와이어 카터로 절단 개방 후 관창수 김용수 등 2명 지하1층으로 진입 인명검색 및 화점확인 후 화재진압활동
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
지하창고로 의류가 밀집적재된 곳으로 출입문에서 비상탈출구 방향으로 약5m 부근
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
내부:창고전체로 연소 확대우려 외부:특이사항없음

□

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

□

▣

□

건물외부에 지하출입구로 자물쇠로 시건된 상태 -- 와이어 카터로 절단 개방

□

▣

□

□

▣

□

발견치 못함

와이어 카터,큰수관 2본,작은수관3본 등

발견치 못함

안전센터--중화역사거리좌회전--이화교방향---중랑천방향좌회전--화재현장

(퇴근길 정체 시간 및 구간)

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상