화재현장 활동상황 동영상 분석 결과

동영상 연번	200-5		무선녹취록 분석 여부	해당 없음
현장지휘대장	소 방 령 조 정 철		참석인원	6명
분석일시	2014. 2.17. 14:00		분석장소	구로소방서 2층 영상편집실
화 재 발 생 상 황	발생일시	출 동	도 착	완 진	귀 서
	2014. 2.15. 16:59분경	17:00	17:03	2014. 2.15. 17:05	2014. 2.15. 20:00
	발생장소	서울시 금천구 시흥대로 149길 24-3 주택 1층 1호 (가산동 148-36번지)
분석 ․ 평가	출동인원/차량	- 66명(소방61,경찰5)/19대
	선 착 대	- 공단119안전센터
	무선보고	- 무선통신상 장애요인 없음
	현장활동	- 공단119안전센터 화재진압 및 인명검색 실시함 - 고일·구로·독산 및 119구조대 화재진압 및 인명 검색 실시함
	기 타	특이사항 없음
개선방안