화재현장 활동상황 동영상 분석 결과

동영상 연번	202-7		무선녹취록 분석 여부	해당 없음
현장지휘대장	소방경 고 범 규		참석인원	6명
분석일시	2014. 3. 10. 18:30		분석장소	구로소방서 2층 영상편집실
화 재 발 생 상 황	발생일시	출 동	도 착	완 진	귀 서
	2014.3.7. 11:16분경	11:16	11:19	11:24	14:10
	발생장소	구로구 경인로53길 90 STX-W 타워 B101호
분석 ․ 평가	출동인원/차량	- 56명(소방53, 경찰3) / 14대
	선 착 대	- 신도림119안전센터
	무선보고	- 무선통신상 장애요인 없음 - 신도림119안전센터(선착대)에서 후착대 차량부서 유도
	현장활동	- 선착대 도착 시 지하 작업장으로부터 연기가 발생 - 선착대 수관 연장하여 화재 진압
	기 타	- 유관기관(경찰 등)에 비상 연락함
개선방안