[별지 제5호 서식]

화재현장 출동보고서

년       월      연번     발생일시 :  2015년  3월  10일  16시 58분  화요일

화재번호

2015		3		52

출동시간 : 16시58분   도착시간 :  17시 01분

□ 출동대원 및 응답자 (청량리 안전센터) ① 출동대원 : 소방위 서일렬외 8명 … 2팀장: 代소방장 장태석 관창수:소방장 고보규, 관창보조:소방사 이충선 운전 (펌프)소방위 박창석 운전 (탱크)소방장 김정식, 탑승자 :센터장 서일렬 구급 반장:소방장 김대홍, 구급대원 소방사 한지영, 구급운전 소방교 정홍철 ② 응 답 자 : 소방장 장태석 동대문구 약령시로21가길 8 (상호명:동대문경찰서 민원실동건물)
③ 확 인 자 :	직위: 센터장		계급: 소방위		성명 : 서일렬	(서명)

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	동대문구 약령시로21가길 8 동대문경찰서 민원실동 건물 지하 1층에서 하얀색 연기가 나오고 있었다.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 인명검색 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개요 ⇒ 현장도착시 건물 지하에서 하얀 연기가 나오고 있던 상황으로 40mm수관 5본을 전개하여 지하1층 내부로 진입, 지하 출입구 좌측부분 사격장부근으로 인명검색 및 화점발견차 접근한바 귀보호마개 거치대에 있던 귀보호마개에서 작은 화염이 보였고 그 좌측 기계실(공조설비)에서 화염이 분출하고 있어 집중방수하여 완전 진압함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			기계실(공조설비) 출입구
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 내부연소상황 ■있음 □ 없음
	화염이 솟아오르면서 기계실 내부 천정에 있던 형광등에 착화되어 일부 소실됨

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □강제개방 □기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 동대문구 약령시로21가길 8 동대문경찰서 민원실동 건물 지하1층 사격장 출입문은 관계 경찰들에의해 개방된 상태였음

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비   □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 5본

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	청량리 안전센터 출발과 동시 우회전 하여 떡전교사거리 지나 직진, 미주상가쪽에서 우회전 하여 동대문 경찰서 사거리방향으로 진행하다 동대문경찰서 방향으로 우회전하여 부서 배치함

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상