[별지 제5호 서식]

화재현장 출동보고서

년       월      연번     발생일시 :  2014년  12월  17일  16시 14분  수요일

화재번호

2014		12		214

출동시간 : 16시15분   도착시간 :  16시 18분

□ 출동대원 및 응답자 (청량리 안전센터) ① 출동대원 : 소방위 명석봉외 3명 … 1팀장:소방위 명석봉 관창수:소방장 장태석, 관창보조:소방사 이승환 운전 (펌프)소방위 박창석 운전 (탱크)운전원 연가로 출동안함 ② 응 답 자 : 소방위 명석봉 동대문구 청량리동 235-11 미주@2동 909호 안방화재
③ 확 인 자 :	직위: 센터장		계급: 소방위		성명 : 서일렬	(서명)

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	동대문구 청량리동 235-11 미주@2동 909호에서 검은 연기가 발생하고 있었다.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 □ 환기 □ 인명검색 □ 구급 □ 안전장비의 설치 ■ 기타(시건개방) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개요 ⇒ 1팀장 명석봉 지시를 받아 소방장 장태석 소방사 이승환 고층건물화재진압장비(수관,로프,관창,수관걸이) 및 해정기, 빠루를 이용 현관문 및 창문 개방 하고 옥내소화전 전개 및 작은수관 3본 연장하여 아파트 실내 진입 인명검색 및 안방 침대 부근 집중 방수하여 연소확대 저지 및 화재 진압함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			청량리동 미주@2동 909호 창문 개방하여 실내 진입 화점 및 인명
			검색 실시한바 안방 침대부분 불꽃과 주변으로 연소중 이었음
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 내부연소상황 ■있음 □ 없음
	침대에서 발생하여 천정 및 주변으로 연소되고 있는 상황임

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 ■강제개방 □기타 다른 요소( ) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 청량리 미주@2동 909호 도착시 현관문 및 창문 시건상태로 1팀장 명석봉
	지시를 받아 해정기 및 빠루를 사용 창문을 강제 개방 하여 창문을 통해 아파트 실내 진입하여
	인명검색 및 화재 진압 실시함

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

■ 자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비   □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 옥내소화전

② 사용된 소방장비 : 작은수관 3본

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	청량리 안전센터 출발과 동시 우회전 하여 왕산로 따라 1.5㎞ 직진 후 동대문 세무서 끼고 우회전하여
	100미터 직진후 좌회전 아파트 입구로 진입 2동건물 앞 부서함

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상