[별지 제5호 서식]

화재현장 출동보고서

년       월      연번     발생일시 :  2014년  11월  18일   03시 29분 53초 화요일

화재번호

2014		11		197

출동시간 : 03시 31분   도착시간 :  03시 33분

□ 출동대원 및 응답자 (청량리 안전센터) ① 출동대원 : 소방위 박상록 외 7명 … 3팀장 : 소방위 박상록 관창수 : 소방위 김종석, 관창보조 : 소방교 강동구 구급대 : 소방장 윤준배,소방교 박성국 운전 (펌프) : 소방위 최종부 운전 (탱크) : 소방교 강동구 운전 (구급) : 소방교 형진영 ② 응 답 자 : 소방위 박상록
③ 확 인 자 :	직위: 센터장		계급: 소방위		성명 : 서일렬	(서명)

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	동대문구 청량리동 738번지 현대코아 앞 노점상에서 불꽃과 연기가 보임.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■작음 □보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 인명검색 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(시건개방) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개요 ⇒ 현장 도착한바 현대코아 앞 포장마차에서 소량의 불꽃과 연기가 보이고 있는 상황, 3팀장 박상록 지시에 따라 40mm수관 1본을 전개하여 포장마차안 서랍장 하단(화점이 가장 심한)부위 부터 집중 방수함. 완진후 주변 검색한 바 LPG가스통이 1개 발견되어 즉시 가스차단 실시후 인명대피 ,교통통제 및 잔화정리 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			현대코아 앞 포장마차 내부 서랍장 하단부위
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음
	예시)

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □강제개방 □기타 다른 요소( ) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 :

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비   □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 40mm수관 1본

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	청량리센터에서 우회전하여 직진후 청량리역 2번출구 쪽으로 우회전 약100미터후 현장 도착.

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상