[별지 제5호 서식]

화재현장 출동보고서

년       월      연번     발생일시 :  2014년  09월  04일   14시 58분 44초 목요일

화재번호

2014		09		143

출동시간 : 14시 58분   도착시간 :  15시 00분

□ 출동대원 및 응답자 (청량리 안전센터) ① 출동대원 : 소방위 박상록 외 6명 … 3팀장 : 소방위 박상록 관창수 : 소방위 김종석, 관창보조 : 소방교 강동구 구급대 : 소방장 윤준배, 운전 (펌프)소방장 최종부 운전 (탱크)소방장 김정식 운전 (구급)소방사 정홍철 ② 응 답 자 : 소방위 박상록
③ 확 인 자 :	직위: 센터장		계급: 소방위		성명 : 서일렬	(서명)

□ 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	동대문구 홍릉로 1길 17 일반음식점 지붕 철판쪽에서 소량의 불꽃 과 연기가 발견됨.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	지붕 철판쪽 부위에서 전선타는 냄새가 많이 났음.

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 인명검색 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(시건개방) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개요 ⇒ 현장도착 확인한 바 일반음식점 1단 건물 지붕 철판부분에서 소량의 연기와 불꽃이 관찰되고 주변에는 전선타는 냄새가 많이 나고 있는 상황, 3팀장 박상록 지시를 받아 청량리대는 전기차단 실시후 소방위 김종석 소방교 강동구는 작은수관 3본을 전개함. 화점인 지붕 철판쪽에 집중 방수 완진후 잔화정리 및 주변 통제함,한전에서 전기 차단확인 후 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			일반음식점 1단 건물 지붕철판
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음
	예시)

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □강제개방 □기타 다른 요소( ) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	① 소방대의 건물 진입방법 : 일반음식점 1단 지붕 철판쪽에서 소량의 연기 및 불꽃이 보여
	복식사다리를 이용하여 진입함.

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비   □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 작은수관 3본, 천장파괴기,복식 사다리

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

□ 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	청량리 센터에서 우회전 청량리 전통시장으로 직진하다보면 청량리역 사거리를 지나 청량시장쪽
	농협,신한은행 골목으로 우회전 100M정도 직진후 현장 도착.

□ 기타 화재와 관련된 사항

□ 화재사진 및 동영상