[화재조사 및 보고규정 별지 제5호 서식] (개정 2006.12.27, 개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2015년 11월 16일   10시 57분 12초  월요일

화재번호

2015		11		164

출동시간 : 10시 58분 07초    도착시간 : 11시 01분 00초

□ 출동대원 및 응답자 (후암119안전센터) ① 출동대원 : 팀장 민경원 등 4명(민경원,유제국,이상용,권은주) ② 응 답 자 : 팀장 민경원 등 4명(민경원,유제국,이상용,권은주)
③ 확 인 자 :	직위 센터장		계급 소방위		성명 이동석	(서명)

□ 현장도착시 발견사항
	○ 용산구 후암로 43 리안헤어 점포 내 있는 건조기에서 전기적요인으로 미확인 착화되어 화재가 발생하고 있었음.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 연기만 발견 □화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □파란색 □기타( ) ③ 연기색 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 적음 □보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

□ 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□화재진압 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	○ 용산구 후암로 34 리안헤어 점포 내 건조기에서 전기적 요인으로 미확인 화재가 발생하여 팀장 민
	경원 책임하에 대원3명( 유제국, 권은주)은 개인 안전장구 착용 및 현장활동 안전수칙을 준수 하면서 화재현장
	에서 화재를 진압 및 확인함
	○ 펌프차 승차대원(이상용)은 화재현장에 도착 펌프차량 조작을 하고 주변 안전조치 및 교통통제함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건조기 내부
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 없음
	○ 건조기 내부 화재 발생으로 연소 확대 없음

□ 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	○ 리안헤어 출입구가 개방이 되어 있었고 장애요인 없음

□ 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□발견됨 발견되지 않음 □ 기타 요소 ( )

□ 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용  □ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방설비 □ 작동됨  □ 작동 안됨  □확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기 사용됨

② 사용된 소방장비 : 사용 장비 없음

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당없음

□ 출동로상의 발견사항
	○ 팀장 민경원 등 4명 및 차량(27호)는 동자동 만화가계 펌프런스 구급출동에서 화재출동 수보 즉시 현장
	이동으로 출동하여, 후암119안전센터로부터 약 1.7천미터 지점에 위치한 화재현장 도착하였음.

□ 기타 화재와 관련된 사항

진압 작전도