화재현장 출동보고서

년        월     연번     발생일시 : 2016년 01월 27일 1시 22분 수요일

화재번호

2016		01

출동시간 : 1시 22분      도착시간: 1시 27분

완진시간 : 1시 30분      귀소시간: 2시  5분

1. 출동대원 및 응답자 (마포현장대응단) ① 출동대원 : 정상희 등 6명 … 위.정상희, 장.김재점, 장.윤상일, 장.이선호, 교,김수철, 교.백성욱. ② 응 답 자 :
③ 확 인 자 :	진압 1대장		계급 지방소방위	성명	정상희
서

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	-발생장소 : 서대문구 대신동 91-2번지 본죽음식점 옆 쓰레기더미 및 전신주, 공사장 가림막.
	-현장상황 : 현장도착하여 공기호흡기 장착 후 작은 수관 2본 연장하여 진압함.
	길모퉁이 쓰레기 더미 및 전신주 전선 피복, 공사장 가림막 등 에서 화염과 연기 관측되어 화점에 집중 방수 하여 진압함.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 ■ 노란색 □ 파란색 □ 기타(없음) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타(없음) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이한 냄새 관측되지 않음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( 인명대피 유도 ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 진압1대장 정상희 책임하에 현장도착하여 길모퉁이 쓰레기더미 및 전신주, 인접 공사장 가림막에서 연기 및 불꽃 관측되어 공기호흡기 장착 후 화재 진압 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			길모퉁이 쓰레기 더미 및 전신주 전선 피복, 공사장 가림막.
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / □ 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	화재 연소 확대상황 없음.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(관계자가 전자출입문을 개방함) 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용 ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비 □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 공기호흡기, 렌턴, 수관,  등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	진입도로가 협소하였지만 신속하게 출동함.

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입