[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2015년 10월 16일 12시 02분 48초 금요일

화재번호

2015		10		351

출동시간 : 12시 03분 22초  귀소시간 : 12시 30분

1. 출동대원 및 응답자 (송정119안전센터) ① 출동대원 : 센터장 강호석 등 6명 펌프(위.이정구, 위.배병문, 위.전형관 사.조용성) 탱크(위.강호석, 장.최복동)
③ 확 인 자 :	센터장		계급 지방소방위		성명 강호석

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 성동구 광나루로 241 1층 경지인쇄소
	※ 현장상황 : 건물 1층 인쇄소에서 연기 발생하고 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 ■ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □기타(안전조치)
	- 송정대 선착대로 도착하여 45mm 수관 3본 전개하여 진입 후 확인 한 결과 자체진화 된 상태 - 인명검색 및 송풍기 사용하여 환기 조치 실시 후 상황종료 되어 귀소함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			기계실
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 연소확대 우려 없음.
	내부 : 연소확대 우려 없음.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용 □ 소방장비사용 ■ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기

② 사용된 소방장비 : 45mm수관 3본, 45mm관창, 송풍기

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
특이사항 없음

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입