[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2014년 06월 26일 19시 36분 목요일

화재번호

2014		06		234

출동시간 : 19시 37분00초   도착시간 : 19시 41분00초

1. 출동대원 및 응답자(행당119안전센터) ① 출동대원 : 진압2대장 양 기 오 외 8명 ② 응 답 자 : 진압2대장 양 기 오 대원 : 소방위 조도상 소방장 박인덕 박종열 최웅석 류정해 소방교 권택정 소방사 심재진 김승환
③ 확 인 자 :	담당자		계급 지방소방위		조도상

2. 현장도착시 발견사항
	【성동구 마장동 456-4 안성농축】
	현장 도착하여 확인한 바 성동구 마장동 456-4 안성농축에서 화재가 발생한 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □작음 □ 보통임 ■큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □많음 ■ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □구조 □구급 □ 안전장비의 설치 ■ 기타( 사고지점 안전조치 ) 개 요 ⇒ 현장 도착하여 확인한바 안성농축에서 불꽃과 연기가 분출되고 있는 상태
	○ 진압2대장(위. 양기오)지시 하에 진압대원(위. 조도상, 장. 박인덕, 사. 심재진)은 65mm 수관3본, 40mm 수관4본을 전개하여 후착대(구의, 송정, 능동, 성수)와 함께 화재진압 및 안전조치 함.
	○ 펌프차 운전원(장. 박종열) 펌프차 조작, 방수 하고 현장 안전관리 및 안전 통제 실시함.
	○ 탱크차 운전원(장. 최웅석)은 주변 소방용수 점유하고, 주변 안전관리 실시함.
	○ 구급대원(장. 류정해, 교. 권택정. 사. 김승환)은 주변 안전 관리 및 이송 대기 함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건물 1층 2동 전체
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 :
	내부 :

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□개방됨 □강제개방 □ 기타 다른 요소( )

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 해당없음

② 사용된 소방장비 : 관창, 수관, 갈쿠리, 랜턴

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당없음

7. 출동로상의 발견사항
	특이사항 없음.

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음.

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입