2014 - 05 - 0122

1팀장 최도숙외 6명

소방위 최도숙,소방장 김낙진,소방장 이광의,소방장 유재혁,소방교 박상익,소방사 김병국

직위	센터장		계급	지방소방위		성명	장경훈	(서명)

2014	년	05	월	28	일	02	시	18	분	수요일

02	시	19	분		도착시간:	02	시	22	분

▣

현장도착 시 홍익빌딩 외벽 쓰레기 더미에서 불꽃과 연기 목격함

▣

□

□

현장도착 후 서교대 안전장구 착용 후 40mm수관 3본 전개 후 화점집중 방수 및 화재진압 실시하고 지하와 연결된 닥트 부위 구조물제거 후 잔불제거 실시함. 또한 지하층 연기가 가득하여 송풍기 이용하여 연기 제거 후 출입하여 천장부분에 전선 탄흔적 발견하고 방수 및 안전조치 실시 후 한전에 인계함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
외벽 쓰레기더미
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

▣

□

□

건물 바깥외벽 쓰레기더미가 대상물이었고, 지하층은 개방된 상태였음

□

▣

□

□

□

▣

소화기

40mm수관 3본, 배척, 쇠스랑, 송풍기

스프링클러

서교119안전센터 → 양화로 → 홍대입구역 사거리(우회전) → 와우산로(우회전) → 와우산로21길 현장도착

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상