[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번     발생일시 : 2014년 05월 18일 15시 37분 일요일

화재번호

2014		05		178

출동시간 : 15시 37분00초   도착시간 : 15시 39분00초

1. 출동대원 및 응답자(행당119안전센터) ① 출동대원 : 부센터장 권희섭 외 7 ② 응 답 자 : 부센터장 권희섭 대원 : 소방장 이종규, 조윤경, 유명상, 소방사 이호규 소방교 정민정, 소방사 장보형, 최형윤
③ 확 인 자 :	진압3대장		계급 지방소방위		권희섭

2. 현장도착시 발견사항
	【성동구 왕십리로 287-1 2층】
	현장 도착하여 확인한바 건물 2층 뒤편에서 화염과 연기가 분출하고 있는 상태 임
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □작음 ■ 보통임 □큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 ■구조 □구급 □ 안전장비의 설치 ■ 기타( 사고지점 안전조치 ) 개 요 ⇒ 현장 도착하여 확인한바 건물 2층 뒤편 발코니에서 화염과 연기가 분출하고 있는 상태
	○ 진압3대장(위.권희섭)지시하에 진압대원(장.이종규. 조윤경)은 건물 내부 2층으로 진입하여 요구조자 유무 확인하면서 45mm 수관 2본 전개 및 화점에 집중 방수하였고 ○ 1차 화재진압후 2차 내부 세부 인명검색 및 지붕, 천장 등 잔화정리 실시후 지휘대장의 명에 의하여 귀소함.
	○ 펌프차 운전원(장.유명상) 펌프차 조작후 주변 용수 점유, 현장 안전관리 및 안전 통제 실시함.
	○ 구급대 운전원(사.장보형) 및 대원(교.정민정, 최형윤)은 주변 안전관리 및 이송 대기 함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			2층 뒤편 발코니 폐 종이박스 적치물 주변
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 ■ 있음 □ 없음
	외부 : 벽면을 타고 지붕으로 연소확대 중
	내부 : 화점 부근 화장실로 연소중인 상태

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □강제개방 □ 기타 다른 요소( )
	진입시 2층 내부는 소등된 상태로 출입문은 닫혀 있었으나 잠겨 있지는 않았음

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비   □작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 해당없음

② 사용된 소방장비 : 관창, 수관, 만능도끼, 쇠지렛대, 갈쿠리, 사다리, 랜턴

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 해당없음

7. 출동로상의 발견사항
	특이사항 없음.

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음.

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입