[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번

화재번호

2016		06		196

발생일시 : 2016년   6월 23일  10시 39분 21초 월요일

출동시간 :10시 39분 35초   도착시간 :10시 42분 00초

완진시간 :10시 42분 50초   귀소시간 :11시 10분 30초

1. 출동대원 및 응답자 (중곡119안전센터) ① 출동대원 : 소방위 김재훈,, 김충섭 ,소방장 정성태, 소방사 김태우 ② 응 답 자 : 소방위 김재훈
③ 확 인 자 :	소방위		계급 지방소방위		김재훈
잉

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 광진구 용마산로22(중곡동92-6)
	※ 현장상황 : 현장도착시 매장안 크로커다일 로고간판 전선 주변에서 타는 냄새가 나는 상황임
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 검은색 □노란색 □ 파란색 ■기타( 화염없음 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 ■흰색 □ 기타( 연기없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 □ 없음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■화재진압 □환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타 개 요 ⇒ 현장도착시 매장안 크로커타일 로거 주변에서 타는 냄새가 나는 상황임
	중곡대 현장에 도착하여 확인한 바 중곡동92-6호 크로커다일 가게내 로고간판 부분에서 냄새와 연기가 있는 상태로 로고 부분을 개방 연소한 전선부분을 진화함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			실내 로고간판 내부 전선
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 외부로의 연소확대 상황 없음
	내부 : 내부로 연소확대 상황없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법 : 주 출입구 진입
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소
	중곡대 현장에 도착하여 개방된 정문으로 진입하여 확인한 바 중곡동92-6호 크로커다일 가게내 로고간판 부분에서 냄새와 연기가 있는 상태로 로고 부분을 개방 연소한 전선부분을 진화함.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용   ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :  배척

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	출동로상 통행은원활했으며 해당번지 도착시 가게내에서 약간의 타는냄새와 연기를 확인함.

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입