[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번

화재번호

2016		01		011

발생일시 : 2016년   1월  14일  14시 15분 09초  목요일

출동시간 :14시 15분 09초   도착시간 :14시 18분 00초

완진시간 :14시 20분 00초   귀소시간 :14시 30분 00초

1. 출동대원 및 응답자 (중곡119안전센터) ① 출동대원 : 소방위 권영석 등 4명 ② 응 답 자 : 소방위 권영석
③ 확 인 자 :	센터장		계급 지방소방위		이연응
잉

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 광진구 천호대로125길 21(중곡동 118-10)
	※ 현장상황 : 건물과 건물사이 쓰레기
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 검은색 □노란색 □ 파란색 ■ 기타( 화염없음 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■회색 □흰색 □ 기타( 연기없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 □ 없음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 ■ 안전장비의 설치 □ 기타 개 요 ⇒ 관계자에 의해 초기진화 현장도착 2본사용 화재진압
	중곡대가 현장에 도착하여 확인한 바 건물과 건물사이 쓰레기 화재로서 바로 수관2본 전개후 잔화정리 및 안전조치 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			쓰레기
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 : 외부로의 연소확대 상황 없음
	내부 : 내부로 연소확대 상황없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법 : 창문 개방 및 주 출입구 진입
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

■ 자체설비사용   ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :  소화기

② 사용된 소방장비 :  수관2본 및 잔화정리 도구

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	출동로상 통행은 원할했으며 해당건물 도착 전 연기 발견

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입