[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  3 월 23일  14시 31 분   초  일요일

화재번호

2014		3		107

출동시간 : 14시 32분   초    도착시간 : 14시 36분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 1팀장 정운길 등 9명 - 펌프차(4) : 1팀장 정운길 / 진압대원 천민호, 서보권, 유준연 / 운전요원 이재청 - 탱크차(2) : 운전요원 이희영 - 구급차(3) : 구급대원 권영복, 박영화 / 운전요원 김진우 ② 응 답 자 : 소방장 천민호 / 완진 14:31 / 귀소 15:10
③ 확 인 자 :	안전센터장		계급 지방소방위		김동운
1

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	광진구 자양동 588-23번지 다세대 주택으로 현장 도착하여 확인한 바 지층과 1층 사이 보일러실 주변 적치물에서 발화한 상태로 침대 매트리스 및 기타 잡목에서 화염과 연기가 관측되고 있는 상태임.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 광진구 자양동 588-23번지 다세대 주택 지층과 1층 사이 보일러실 옆 적치물에서 발생한 화재로 화재발생 수보 즉시 성수안전센터 전차량 출동(펌프차량은 소방용수 확인차 출소 중 현장이동)하여 현장에 탱크차량과 구급차량이 먼저 도착하여 탱크차량의 수관을 연장하여 방수대기 중 광진 본대(지휘, 구의, 구조)가 현장 도착하여 성수 탱크차량의 수관을 인계받아 화재진압 중 성수 펌프대 후착대로 현장 도착하여 관창 인계받아 완진 및 잔화정리 실시함. 구조대 1차 수색 완료 후 성수대 2차 수색 실시한 바 인명피해 없었으며 제반사항 일체를 지휘부에 인계 후 성수대 철수함. - 펌프차 : 성수 탱크차량의 관창을 구의대로부터 인계받아 잔화제거 및 적치물 제거함. 탱크차 : 탱크차량 선착하여 수관 연장하여 방수대기 중 구의대에 1차로 수관 인계함. 구급차 : 요구조자 이송 및 구호작업 대기함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			보일러실 위 적치물(침대 매트리스 및 잡목)
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■ 없음
	발화지점이 건물외벽으로 내화구조임, 즉각적인 연소확대요인 없음.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	지층과 1층 사이 보일러 실로 개방된 상태임.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 45mm 수관 3본 및 관창, 갈쿠리 등

② 사용된 소방장비 : 없음

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 신자초교앞 사거리 우회전 -> 버스차고지 우회전 -> 화재발생 지점

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 본서 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입