2016 - 01 - 0018

소방위 우충식 등 9명

소방장 정종훈

직위	센터장		계급	소방위		성명	양승용	(서명)

2016	년	01	월	23	일	21	시	12	분	토요일

21	시	13	분		도착시간:	21	시	17	분

□

현장 도착시 확인한바 반지하 출입문 내 좌측 배전판에서 소량의 연기 분출되는 상황

▣

□

□

현장도착시 확인한바 반지하층 주택(공가) 출입문 내 좌측 배전판에 연기가 소량분출하는 상황으로 주인이 출입문 유리를 파손후 출입구 문개방하여 소화기로 진압한 상태임
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
연소없음
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
연소없음

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

배선 타는 냄새

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

현장도착시 비좁은 주택가 골목길로 차량진입이 곤란하여 65mm수관 10본 연장하여 유사시 대비하여 진압활동 전개

소방위 우충식 출동당시 한파경보가 발령된 상태이기 때문에 집주인에게 파손한 출입문 유리를 임시방편으로 보수하도록 지시하여 한파에 따른 동파방지에 주의하도록 지도함

▣

□

□

주인이 출입문 유리를 파손후 출입문을  개방한 상태로 주택에 진입함

▣

□

□

주인이 출입문 유리를 파손후 출입문을  개방함

□

▣

□

없음

소화기

없음

신정센터-신정네거리역-우리은행 우회전-현장도착 <특이사항 없음>

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상