[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  6월  20일   00시 51분   초  금요일

화재번호

2014		6		226

출동시간 : 00시 51분   초    도착시간 : 00시 55분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 소방위 박현수 등 8명 - 펌프차(4) : 박현수,천민호,서보권,이재청 - 탱크차(1) : 이희영 - 구급차(3) : 권영복,박영화,김진우 ② 응 답 자 : 박현수 / 완진 01:00 / 귀소 01:45
③ 확 인 자 :	진압 1대장		계급 지방소방위		박현수

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	광진구 자양동 47-12번지 2층 주택 베란다에서 화재가 발생하여 불꽃과 연기가 발생하고 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( 구름 관측 ) ③ 연기색 □ 검정색 ■ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 □ 기타( 거의 없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 ■ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(시건개방) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	광진구 자양4동 47-12 번지 주택2층 화재 신고를 받고 차량(펌프,탱크,구급) 및 대원 출동하여 현장에 도착, 확인한바 건물 뒤편에서 연기관측 2층 진입한바 2층 베란다에서 화재가 발생하여 불꽃과 연기 보이는 상황으로 거주자가 분말소화기를 사용 초기진화 시도했으며 선착대원 주변 수돗물이용 응급진화 실시와 동시에 나머지 대원은 차량부서 즉시 소방호스 40mm 7본 전개하여 화재진압 실시 완료함. 화재 완진후 갈고리기구를 이용하여 천정잔화 확인등 잔화 정리작업 완료 후 현장지휘대에 현장 인계하고 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			2층 베란다내 박스등 적치물 및 천정
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

■ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기

② 사용된 소방장비 : 소방호스, 관창, 갈고리

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수119안전센터 → 뚝섬로 → 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 본서 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입