[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  7월  06일   20시 27분   초  일요일

화재번호

2014		7		248

출동시간 : 20시 27분   초    도착시간 : 20시 30분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 소방위 박현수 등 8명 - 펌프차(4) : 박현수,천민호,서보권,이재청 - 탱크차(1) : 이희영 - 구급차(3) : 권영복,박영화,김진우 ② 응 답 자 : 박현수 / 완진 20:36 / 귀소 21:17
③ 확 인 자 :	진압 1대장		계급 지방소방위		박현수

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	성동구 둘레19길12 번지 삼익아파트 101동 1층 현관 배전판 및 연결부위에서 약간의 연기 관측됨
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □주황색 □ 노란색 □ 파란색 ■ 기타( 스파크 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■회색 □ 흰색 □ 기타( 거의 없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【고무와 금속타는 냄새 발생 】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(시건개방) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	성동구 성수동2가 223-6번지 삼익아파트 101동 1층 배전반 스파크 연기 신고를 받고 차량(펌프,탱크,구급) 및 대원 출동하여 현장에 도착, 배전반 및 배전반 연결칸막이 함에서 연기가 발생되고 있는 상황 1차 연기발생이 많이 되고 있는 배전반옆 연결함을 빠루를 이용 개방한바 안에 고여있던 연기 배출됨 전기 선로배관에서 연기가 나오고 있어 만일에 대비 1차 분말소화기 방사함 그리고 배전반 열어 확인한바 배전반 메인스위치 하단부에서 스파크와 함께 연기가 발생되고 있는 상황으로 분말소화기를 사용 진화 및 메인스위치 차단하여 진화 완료후 한전 직원에게 상황설명 및 후처리 인계하고 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 소화기

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수119안전센터 → 둘레19길 → 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 본서 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입