[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  7월  13일   13시 37분   초  일요일

화재번호

2014		7		261

출동시간 : 13시 37분   초    도착시간 : 13시 41분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 소방위 한병운 등 10명 - 펌프차(5) : 한병운,강효석,최인수,이 준,박영상 - 탱크차(2) : 강준걸,최광문 - 구급차(3) : 이상수,신대현,김남연 ② 응 답 자 : 한병운 / 완진 13:42 / 귀소 14:25
③ 확 인 자 :	진압 2대장		계급 지방소방위		한병운

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	광진구 자양동 846-9번지 1층 입구 옆 외벽 계량기에서 화염과 연기가 발견됨.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □주황색 □ 노란색 □ 파란색 ■ 기타( 스파크 ) ③ 연기색 ■ 검정색 □ 짙은 회색 □회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【 】

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	광진구 자양동 846-9번지 1층 입구 옆 외벽 계량기에서 스파크와 불꽃이 발생한다는 출동지령을 받고 차량(펌프, 탱크, 구급) 및 인원 현장출동. 출동대 현장도착하여 확인한바 계량기에서 불꽃, 스파크 및 연기발생(검은색)이 많이 되고 있는 상태였음. 계량기 몸체를 빠루를 이용해 틈을 벌리고 소화기의 분말을 방사함. 만약의 상황을 대비해 소화기를 배치하고 한전이 올 때까지 주변을 통제함. 한전직원 현장 도착해서 상황설명 및 현장 인계하고 귀소함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			외벽 계량기 몸체
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 □ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 : 소화기, 빠루

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수119안전센터 → 뚝섬길 → 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상
	- 본서 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입