2017 - 02 - 0041

소방경 김정협 외 9명(정종필, 윤영근, 김무진, 이요한, 임석정, 고정석, 정연호, 박상일, 함석근)

센터장 김정협

직위	센터장		계급	소방경		성명	김정협	(서명)

2017	년	02	월	07	일	15	시	56	분	화요일

15	시	56	분		도착시간:	15	시	59	분

□

해당 건물 관계자의 안내를 받아 확인한바 B01호에서 연기가 새어나오고 있었고 출입문은 시건된 상태로 관계자가 자체 진화 시도 중 이었음.

□

□

□

센터장 김정협, 소방장 정종필 지휘 하에 진압대원 윤영근 외 2명은 창문 강제개방과 동시에 40mm 수관 4본 전개하여 경계 관창 배치하고 내부로 진입하여 인명검색 및 화재진압 실시함. 창문을 모두 열어 환기시키고 제반사항 관계자 인계 후 귀소함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
환풍기 모터, 의자
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

누전차단기 내려가 있었음

□

▣

□

출입문은 시건된 상태였으므로 배척 등을 이용하여 출입문 우측 주방 창문의 창살과 문을 뜯어내고 내부로 진입함.

□

▣

□

□

▣

□

배척, 해정기, 휴대용 탐조등

성동구 성덕정길 일차선 도로 교통 정체 있었음.

□

□

▣

지휘팀 재난감식 촬영

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상