[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번

화재번호

2014		6		238

발생일시 : 2014년 6월 30일 11시 58분 00초 월요일

출동시간 : 11시 58분 10초   도착시간 : 12시 05분 00초

완진시간 : 12시 28분 00초   귀소시간 : 12시 50분 00초

1. 출동대원 및 응답자 (중곡119안전센터) ① 출동대원 : 소방위 이낙규, 소방위 김태현, 소방장 김용복, 소방사 안진우, 소방장 황병철, 소방장 백영민, 소방장 김형찬, 소방교 임우정 ② 응 답 자 : 소방위 이낙규
③ 확 인 자 :	센터장		계급 지방소방위		정운길
잉

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 광진구 구의동 38-4번지 아차산 배수지 체육공원 관리사무소 창고
	※ 현장상황 : 창고에서 검은연기발생
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■ 주황색 □노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 ■짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 ■ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(시건개방) 개 요 ⇒ 관리사무소 창고 내부로부터 짙은 연기발생
	- 중곡대, 수보즉시 출동 현장도착하여, 65mm 수관 5본 전개실시 화재진압주력.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			창고 내부 전기배선
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 :
	내부 :

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소
	관계자 시건개방 실시

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :  없음

② 사용된 소방장비 :  65mm 수관5본, 송풍기

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	출동로상 특이사항 발견못함

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입