[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

년        월       연번

화재번호

2014		12		425

발생일시 : 2014년 12월 12일 12시 23분 00초 금요일

출동시간 : 12시 24분 15초   도착시간 : 12시 27분 00초

완진시간 : 12시 30분 00초   귀소시간 : 13시 50분 00초

1. 출동대원 및 응답자 (중곡119안전센터) ① 출동대원 : 진압1대장 이태용 등 8명 ② 응 답 자 : 진압1대장 이태용
③ 확 인 자 :	센터장		계급 지방소방위		정운길
잉

2. 현장도착시 발견사항
	※ 발생장소 : 광진구 긴고랑로 14길 41(중곡동 162-25)
	※ 현장상황 : 다세대 지층에서 다량의 연기가 나오는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 ■ 주황색 □노란색 □ 파란색 □ 기타( 화염 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( 연기 ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타 개 요 ⇒ 현장 도착하여 수관 1본을 연장하여 화재 진압 실시함
	중곡대 현장 도착 즉시 방화문 시건 개방후 40mm수관 1본 전개하여 다세대 지층 내부에 방수 실시. 시건 개방중 능동대에서 창문을 깨고 수관 1본 전개하여 진입하여 방수 실시함.다른 세대로 연소확대 우려가 있는 상황으로 신속한 화재 진압 실시. 다량의 연기가 집 내부에 찬 상태로 적극적인 환기실시.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			방안 책상,컴퓨터, 가재도구 등
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음
	외부 :
	내부 :

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 ■ 강제개방 □ 기타 다른 요소
	방화문 강제 개방 및 창문을 깨고 창문 안으로 진입

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용 □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 :  없음

② 사용된 소방장비 :  수관40mm 2본

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	출동로상 애로사항 발견치못함

8. 기타 화재와 관련된 사항

9. 화재사진 및 동영상

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입