2015 - 07 - 0204

2진압대장 고동윤 외 4명

구진영,이정석

직위	2진압대장		계급	소방위		성명	고동윤	(서명)

2015	년	07	월	3	7일	18	시	15	분	화요일

18	시	15	분		도착시간:	18	시	45	분

□

구로구 새말로16길 7 1층에 전력량계 전선을 따라 2층 일부 전선까지 검은 연기와 화재가 발생 구로대가 도착했을 당시에는 주변 상인들이 소화기로 자체진화되어 탄화된 흔적과 약간의 연기와 불씨가 존재하였음

▣

□

□

화재를 발견할 당시 주변 상인들이 소화기를 가지고 화점을 향하여 분사하여 화재는 이미 진화 되어 구로대는 화점 주변 사람들을 안전지역 밖으로 이동시켜 소방활동 공간을 확보하여 화점인 전력량계 주변으로 미세한 연기와 불씨가 남아 있어 화재진압하였음 또한 화점건물에 흐르는 전류를 차단한 다음 안전사고 예방을 위하여 주변에 경계구역을 설정 아전사고에 대비하였음
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
화점건물 벽면에 붙어있는 전력량계 및 전선
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음

□

□

□

▣

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

□

□

▣

□

□

▣

□

▣

□

□

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상

② 사용된 소방장비 :소화기사용