[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  4 월 22일  20시 30분   초  화요일

화재번호

2014		4		44

출동시간 : 20시 32분   초    도착시간 : 20시 34분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 소방장 강효석 등 6명 - 펌프차(4) : 소방장 강효석 / 진압대원 정성태, 박일용 / 운전요원 배진호 - 탱크차(2) : 진압대원 류창진 / 운전요원 박영상 ② 응 답 자 : 소방장 강효석 / 완진 20:37 / 귀소 21:07
③ 확 인 자 :	소방장		계급 지방소방장		강효석

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	성동구 성수2가1동 566-29번지 모닝마트 건물 뒤편 배관보온재 화재로 현장 도착시 건물 사이 턱이 진 부분에서 약간의 불꽃과 연기가 나고 있었으며 주변이 벽면으로 막혀있어 연소확대의 가능성은 낮은 상태였음.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( 구름 관측 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( 거의 없음 ) ④ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	없음.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 성동구 성수2가1동 566-29번지 모닝마트 건물 뒤편 배관보온재 화재로 현장 도착하여 확인 한바 건물 사이 벽으로 막힌 공간에 배관보온재에 불꽃이 있고 약간의 연기가 나고 있는 상태로 수관 연장하여 초기화재 진압에 성공하고 갈코리 등을 사용해 잔화정리에 주력하여 화재진압함. 완진을 재차 확인 후 현장조사반에 인계 후 귀소함. 탱크차량은 현장 도착하여 용수 지원 및 교통 정리 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			건물 외벽 사이 배관보온재
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 □ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	건물 우측에 작은 통로로 현장 도착시 관계자가 열쇠 개방하여 진입함.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음.

② 사용된 소방장비 : 수관 3본 및 관창, 갈코리

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 성덕정길 -> 뚝섬로 -> 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입