[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  8 월  8일  22시 19분   초  금요일

화재번호

2014		7		285

출동시간 : 22시 19분   초    도착시간 : 22시 22분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 진압3대장 나종성 등 10명 - 펌프차(5) : 진압3대장 나종성 / 진압대원 김경화, 전형관, 박일용 / 운전요원 최정호 - 탱크차(2) : 진압대원 민재연 / 운전요원 박은수 - 구급차(3) : 구급대원 한철호, 신재영 / 운전요원 권영석 ② 응 답 자 : 진압3대장 나종성 / 완진 22:24 / 귀소 22:55
③ 확 인 자 :	진압3대장		계급 지방소방위		나종성

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	광진구 자양동 844-11번지 개방 된 문으로 음식물 타는 냄새와 연기가 나고 있는 상황
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 ■ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( 구름 관측 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( 거의 없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 ■ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	계단 및 현관 쪽에서 음식물 타는 냄새.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 광진구 자양동 844-11번지 음식물 화재로 현장 출동 중 신고자가 이미 현관문을 강제 개방하고 자체 진화한 상태로 현장 도착하여 기타 안전사항 확인 후 창문 등을 개방하여 환기 조치함. 현장지휘대에 인계하고 장비를 정리하여 귀소함. 탱크 차량 인원 및 구급대원은 소화시설을 점유 및 교통정리에 임함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	신고자가 현관 유리를 깨고 문 개방한 상태

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음.

② 사용된 소방장비 : 지렛대

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 뚝섬로 -> 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입