[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  9월 22일   22시 07분   초  월요일

화재번호

2014		9		338

출동시간 : 22시 08분   초    도착시간 : 22시 12분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 진압1대장 박현수 - 펌프차(4) : 진압1대장 박현수/ 진압대원 이영중, 유준연 / 운전요원 이재청 - 탱크차(2) : 진압대원 김진우 / 운전요원 이희영 - 구급차(3) : 구급대원 박영화 / 구급운전 신인철 ② 응 답 자 : 진압1대장 박현수/ 완진 22:20 / 귀소 22:46
③ 확 인 자 :	1진압대장		계급 지방소방위		박현수

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	성동구 성수2가 1동 648-3번지 1층 주방화재 수보 즉시 우리 안전센터 전 차량 현장으로 출동함. 현장인근에서 연기와 불꽃을 관측하였으며 차량을 화재현장에 부서 후 차량에서 내려 확인한 바 내부에 요구조자 1인 있으며, 화재는 1층 식당에서부터 시작하여 위층으로 연소확대되고 있는 상황임.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( ) ③ 연기색 □ 검정색 ■ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 ■ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 ■ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이사항 없음.

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 □ 환기 ■ 인명구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타( ) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	펌프차 성동구 성수2가 1동 648-3번지 1층 주방화재 수보 즉시 우리 안전센터 전 차량 현장으로 출동함. 현장인근에서 연기와 불꽃을 관측하였으며 차량을 화재현장에 부서 후 차량에서 내려 수관연장을 실시하려던 중 내부에 사람이 아직 있다는 정보를 확인하여 화재현장(1층 식당)으로 들어가 내부에서 호스로 물을 뿌리고 있던 요구조자 1명을 발견하여 급히 외부로 피난조치 후 성수 구급대에 인계 후 수관을 1층 화점(식당)으로 연장하여 화점에 방수 실시 및 진화함. 1차 진화를 완료 후 1층 식당 주변에 인명검색 및 연소 확대 등을 확인하여 필요한 조치 후 식당 내 잔화제거 실시하여 완진함.
	탱크차 펌프차량 후미에 차량을 부서 후 주변 소화전 점령하여 펌프차량에 중계 실시함.
	구급차 화재현장 인근에 차량 부서 후 현장대기 중 성수대에서 인계받은 요구조자를 인근병원이송 하던 중 요구조자의 이송거부로 다시 현장으로 이송함. 주변통제 및 중계방수 협력 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			1층 식당 내 주방
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 ■ 있음 □ 없음
	1층 식당의 닥트를 타고 화재가 위층으로 확대되고 있는 상황.

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	개방된 상태임.

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 40mm 수관 5본, 관창 1개, 배척 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 뚝섬길 -> 뚝도시장 -> 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입