[별지 제5호 서식] (개정 2009. 7. 7.)

화재현장 출동보고서

문서번호	성수119안전센터-

년        월       연번     발생일시 : 2014년  8월 18일   13시 34분   초  월요일

화재번호

2014		8		297

출동시간 : 13시 35분   초    도착시간 : 13시 38분  초

1. 출동대원 및 응답자 (성수안전센터) ① 출동대원 : 진압3대장 나종성 - 펌프차(5) : 진압3대장 나종성/ 진압대원 김경화, 전형관, 박일용 / 운전요원 최정호 - 탱크차(2) : 진압대원 민재연 / 운전요원 박은수 - 구급차(3) : 구급반장 한철호 / 구급대원 신재영 / 구급운전 박은수 ② 응 답 자 : 진압3대장 나종성/ 완진 13:38 / 귀소 14:00
③ 확 인 자 :	진압3대장		계급 지방소방위		나종성

2. 현장도착시 발견사항
	【연기와 화염을 본 위치와 발생장소 등 전체적인 현장상황을 서술 식으로 기재】
	광진구 자양동 110-1번지 뚝섬유원지 2번 출구 쪽 부탄가스 화재를 순찰 중인 경찰이 초기진화함.
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 □ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타( 구름 관측 ) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 ■ 기타( 거의 없음 ) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	고무 타는 냄새

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(시건개방) 【작업 실행내용을 자세히 기재】
	개 요 ⇒ 광진구 자양동 110-1번지 뚝섬유원지 2번 출구 쪽에서 부탄가스 화재가 발생하여 순찰 중이던 경찰이 소화기로 진압 완료한 상태로 주정차 되어있는 자전거 타이어가 그을린 정도의 화재. 수관을 전개하였으나 완진 확인되어 방수하지 않고 주변 안전 확인 후 현장 지휘대에 인계하고 후 귀소함. 구급차와 탱크차 및 펌프차 요원은 현장 인원 통제에 임함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □ 있음 ■ 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
□ 개방됨 □ 강제개방 ■ 기타 다른 요소 【진입지점, 출입문의 상태 및 개방여부, 출입문과 창문 등 개방지점 및 방법·도구 등을 상세히 기술】
	개방 된 야외

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소( )

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  ■ 소방장비사용  □ 모두사용 ∥ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 없음

② 사용된 소방장비 : 수관 및 관창

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음.

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	성수센터 -> 동일로 -> 자양강변길 -> 현장도착

8. 기타 화재와 관련된 사항
	- 특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	- 현장지휘대 재난감식 촬영

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입