화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2014. 5. 11(일) 12:56경
	○ 장 소 : 서대문구 증가로14길1(남가좌동369-29) 주택 4층(계단참)
	○ 대 상 : 근생 및 주택 - 양식 철근콘크리트조 슬라브가 6/1층 563.97㎡중 3,4층 계단참 2 ㎡소실, 계단 10㎡그을림
	○ 개 요 : 4층 주택 계단참에 미상인이 버린 담뱃불이 쓰레기류에 착화 발화되어 신발장등을 태우고 진화된 화재로 추정.
	○ 피해내역 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 60만원(부동산 20만, 동 산 40만원) ․ 부동산 : 2㎡소실, 10㎡그을림 ․ 동 산 : 자전거,전열기,생활용품 등
	○ 동원사항 - 인 원 : 62명(소방 52, 경찰 6, 전기 2, 가스 2, 보험, 기타) - 장 비 : 17대(펌프 4, 탱크 4, 굴절1, 구조 2, 구급 2, 기타 4)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2014. 5. 13(수) 19:00~19:30
	○ 장 소 : 2층 종합상황실, 참 석 : 총 6명 - 2현장지휘팀장, 원인조사, 피해조사, 안전, 통신, 촬영
	○ 화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○ 평 가 《잘된 점》 - 선착대 현장 도착 즉시 건물 내부에 진입하여 화점 집중 방수 연소확대 방지에 주력한 점. - 구조대 건물 내 인명검색 및 안전조치 실시한 점. 《미흡한 점》 - 특이사항 없음
	○ 분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 화재현장에 대한 사전정보 숙지 및 화재 초기진압에 주력 - 후착대는 선착대와 정보공유, 2인 1조로 화재진압 활동
	○기 타 - 북가좌대 화재방어검토회의 실시