화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2014. 3. 12(수) 22:16경
	○ 장 소 : 서대문구 연세로 50(신촌동 134)번지
	○ 대 상 : 연세대 산학협동연구관 301호
	○ 개 요 : 상기 연구관 내 성형기기의 모터과열로 주변의 전기배선 등에 착화 발화되어 성형기기 및 기타 집기류등이 소실된 것로 추정됨
	○ 피해내역 - 인명피해 : 1명(사망 0명, 부상 1명) · 단순연기 흡입 - 재산피해 ․ 부동산 : 연구관내 3㎡소실, 3㎡그을림 ․ 동 산 : 성형기기 및 기타집기류 등 소실
	○ 동원사항 - 인 원 : 56명(소방 53, 경찰 3, 전기 , 가스 , 보험 , 기타) - 장 비 : 17대(펌프 5, 탱크 6, 굴절차 1, 구조 2, 구급 2, 기타1)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2014. 3. 14(금) 22:00~22:30
	○ 장 소 : 2층 종합상황실 - 현장 지휘대 3팀
	○ 화재구분 : 차량화재( ), 대형화재 및 중요화재(○)
	○평 가 《잘된 점》 - 연희 펌프 도착 즉시 위험물 등 금수성 물질이 있을 것으로 예상하여 분말소화기를 이용하여 연소확대 방지에 주력하였고, 위험물질 확인 후 잔화정리시 소방용수를 이용하여 잔화정리에 임함 - 구조대는 연세대 산학합동연구관 각 층 인명 검색하여, 단순연기 흡입 요구조자 구조 및 관계인들 대피 유도 실시함 《미흡한 점》 - 특이사항 없음
	○분 석 ※개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 현장지휘대 및 선착대의 화재현장에 대한 사전정보 숙지 및 우선하여 화재초기진압에 주력 - 후착대는 선착대와 정보공유, 대원은 2인 1조로 수관전개 하여 화재진압
	○기 타 - 의견사항 없음