화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2014. 6. 20. 13:59분경
	○ 장 소 : 서대문구 홍제내4길 27(홍제동 334-57)
	○ 대 상 : 다세대 주택
	○ 개 요 : 다세대주택 102호 주방 가스렌지 주변에 원인 미상의 화원으로 착화 발화 되어 주택 내부가 소실 및 그을림 피해가 발생하고 3층 거주자 1명이 부상(경상)하고 진화 된 화재로 추정(가스렌지 정밀 감식 중)
	○ 피해내역 - 인 명 : 부상1명(단순연기 흡입 및 1도 화상 당일 치료 후 귀가) - 재산피해 : ․ 부동산 : 주택내부 20㎡소실, 25㎡그을림 ․ 동 산 : 가재도구 일부 및 전부소실
	○ 동원사항 - 인 원 : 59명(소방 46, 경찰 4, 전기 2, 가스 , 보험 , 기타 7) - 장 비 : 18대(펌프 4, 탱크 4, 사다리 1, 구조 2, 구급 3, 기타 4)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2014. 6. 20. 17:30~18:00
	○ 장 소 : 2층 종합상황실 - 현장 지휘대 2, 3팀
	○ 화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 《잘된 점》 - 녹번 펌프 및 북가좌 펌프 도착즉시 신속하게 수관을 연장하여 화재발생 주택에 화점에 집중 방수하여 완전 진화하였고, 후착대는 인접 건물 연소 확대 저지 실시한 점 - 구조대는 화재건물에 대해 인명 검색하여 2, 3층 각 1명에 대해 구조하고 신속하게 응급처치 후 병원으로 이송한 점 《미흡한 점》 - 화재현장이 막다른 골목길로 화재현장을 유도하면서 선착한 구급대가 후착한 소방차량로 인해 출동장애 발생
	○분 석 ※개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 선착대의 화재현장에 대한 사전정보 숙지 및 우선하여 화재초기진압에 주력 - 후착대는 선착대와 정보공유, 대원은 2인 1조로 수관전개 하여 화재진압
	○회의자료 : 종합재난정보시스템 보고대 저장영상번호 11012호 활용