화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2014. 9. 1. 03:57경
	○ 장 소 : 서대문구 명지대3길 9(남가좌2동 5-12)
	○ 대 상 : 용원빌딩 지하1층 의류작업장
	○ 개 요 : 지하 1층 지하작업장에서 절연열화에 의한 단락으로 전선피복에 착화 발화되어 주변 의류 등이 연소된 것으로 추정됨
	○ 피해내역 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 2000천원(부동산 : 300천원, 동산 : 1700천원) ․ 부동산 : 천장 및 벽 등 그을림 3㎡ ․ 동 산 : 선풍기, 청소기 및 의류 등 기타집기류
	○ 동원사항 - 인 원 : 58명(소방 54, 경찰 4, 전기 , 가스 1, 보험 , 기타 7) - 장 비 : 15대(펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 2, 구급 2, 기타 2)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2014. 9. 2. 21:00 ~ 21:30
	○ 장 소 : 2층 종합상황실 - 현장 지휘대 3팀
	○ 화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 《잘된 점》 - 북가좌 펌프 및 녹번 펌프 도착 즉시 신속하게 수관을 연장하여 지하 1층 진입하여 화점층에 집중 방수 실시함 - 연희대 연소확대 방지에 주력하였고, 송풍기를 이용하여 지하층 연기 제거에 만전을 기함 - 구조대는 지상층 인명 검색 실시한 바 관계자들은 대피한 상태 였으며 2층 주택에 불켜진 상태로 시건되어 있어 사다리를 이용 내부 확인한 바 특이사항 없었음 《미흡한 점》 - 인접 지원서 진압 대원들의 미온적인 현장활동
	○분 석 ※개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 선착대의 화재현장에 대한 사전정보 숙지 및 우선하여 화재초기진압에 주력 - 현장활동에 있어 대원들의 적극적 활동을 함으로써 인명피해 및 재산피해 방지
	○회의자료 : 종합재난정보시스템 보고대 저장영상번호 14251,14252,14253호 활용