화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2014. 9. 6. 09:16경
	○ 장 소 : 서대문구 응암로 151(북가좌동 335-2)
	○ 대 상 : 은현교회 5층
	○ 개 요 : 교회내 5층 작업공사장 룸(공구 등을 보관하는 임시창고)에서 미상인 이 버린 덜꺼진 담뱃불에 의해 공구 등을 담아놓은 종이박스에 착화 발화되어 내벽 및 천정부로 연소된 것으로 추정됨
	○ 피해내역 - 인명피해 : 없음 - 재산피해 : 1500천원(부동산 : 700천원, 동산 : 800천원) ․ 부동산 : 천장 및 벽 2㎡소실, 3㎡그을림 ․ 동 산 : 에어컨 및 기타집기류 등
	○ 동원사항 - 인 원 : 57명(소방 54, 경찰 2, 전기 , 가스 1, 보험 , 기타 7) - 장 비 : 15대(펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 2, 구급 2, 기타 2)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2014. 9. 6. 18:30 ~ 19:00
	○ 장 소 : 2층 종합상황실 - 현장 지휘대 3팀
	○ 화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 《잘된 점》 - 북가좌 펌프 도착 즉시 신속하게 수관을 연장하여 5층으로 진입하여 화점층에 집중 방수 실시함 - 연희대 연소확대 방지에 주력하였고, 송풍기를 이용하여 연기 제거에 만전을 기함 - 구조대는 인명 검색 실시한 바 관계자들은 대피한 상태로 특이사항 없었음 《미흡한 점》 - 층수가 5층이라는 수보만 듣고 관계인의 안내 없이 진입하여 화점 부분을 찾는데 다소 시간이 지체됨
	○분 석 ※개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 선착대의 화재현장에 대한 사전정보 숙지 및 우선하여 화재초기진압에 주력 - 현장활동에 있어 화재 초기에는 발화부분을 관계인의 안내 받아 신속한 진압활동을 함으로써 인명피해 및 재산피해 방지
	○회의자료 : 종합재난정보시스템 보고대 저장영상번호 14474, 14475호 활용