화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2014. 12. 11. 02:13경
	○ 장 소 : 서대문구 문화천길 86(홍제동 7-10)
	○ 대 상 : 다가구 주택 202호
	○ 개 요 : 202호 거실 창문옆에 놓여있는 TV내부에서 절연열화에 의한 단락으로 전기배선에 착화 발화되어 TV내부 전소 및 벽면 등에 연소된 것으로 추정됨
	○ 피해내역 - 인명피해 : 단순연기 흡입 3명 - 재산피해 : 700천원(부동산 : 200천원, 동산 : 500천원) ․ 부동산 : 천장 및 벽 3㎡그을림 ․ 동 산 : TV, 커튼 및 기타집기류
	○ 동원사항 - 인 원 : 49명(소방 45, 경찰 4) - 장 비 : 15대(펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 1, 구급 2, 기타 3)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2014. 12. 12. 19:00 ~ 19:30
	○ 장 소 : 2층 종합상황실 - 현장 지휘대 3팀
	○ 화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 《잘된 점》 - 홍은대 펌프 도착 즉시 신속하게 수관을 연장하여 1층으로 202호에 진입하여 화점층에 집중 방수 실시함 - 연희대 등 인명 검색 활동 실시한 바 건물 관계자 신속한 대피 유도 실시함 《미흡한 점》 - 404호에 거주하는 거주자 화재발생을 인지하고 유사시 탈출하기 위하여 주출입구를 열어 놓은 상태로 대피하고 있어 아래층의 연기가 4층으로 이동하면서 위급한 요구조자가 발생 우려될 수 있었음
	○분 석 ※개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 현장활동에 있어 화재 초기에는 발화부분을 관계인의 안내 받아 신속한 진압활동 및 세부적이고 예측할 수 없는 요구조자의 측면에서 구조활도에 임할 것
	○회의자료 : 종합재난정보시스템 보고대 저장영상번호 18922호 활용