화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가

화재개요	○ 일 시 : 2015. 3. 18. 14:42경
	○ 장 소 : 서대문구 신촌로11길 7(창천동 112-2)번지
	○ 대 상 : 양식 철근콘크리트조 4/1층 연면적 505.75㎡중 1층 간이창고
	○ 개 요 : 누군가 버린 담뱃불이 상기 건물 간이창고내 보관중인 서류에 착화 발화된 것으로 추정되며 건물외벽 및 실외기 등이 소실됨(경찰합동 CCTV 확인)
	○ 피해내역 - 인명피해 : 대피유도 1명 - 재산피해 : 3,000천원(부동산 1,000천원, 동산 2,000천원) ․ 부동산 : 건물외벽 3㎡부분소 및 그을림, 인근건물 2㎡부분소 ․ 동 산 : 에어컨 실외기(2대), 가스배관 및 기타 집기류 등
	○ 동원사항 - 인 원 : 85명(소방 69, 경찰 10, 한전 2, 구청 3, 가스1) - 장 비 : 23대(펌프 4, 탱크 5, 고가등 6, 경찰 3, 한전 1, 기타4)
평가 및 분석 회의	○ 일 시 : 2015. 3. 19(목) 15:00~16:00
	○ 장 소 : 2층 종합상황실 - 현장 지휘단 3팀
	○ 화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 《잘된 점》 - 선착대(마포 신수대) 도착시 1층 발화지점으로 건물 뒤편 보이는 간이창고에 작은수관 3본을 전개하여 진압활동에 임함 - 연희대 작은수관 3본을 전개하여 인근 건물 연소확대 방지에 주력하면서 진압활동에 임함 - 구조대 현장도착시 상기 건물 전층 인명검색 중 4층의 관계자 1명 대피 유도 실시함 - 현장도착시 안전담당 등 신속한 파이어라인 설치로 안전사고 방지에 주력하면서 현장 활동에 임함 《미흡한 점》 - 발화지점인 간이창고 작업 중 건물 벽면 타일 및 인근건물 와가에 떨어질 수 있는 안전조치를 위해 활동을 위한 안전조치 미흡
	○분 석 ※개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 현장활동시 인근건물 등 주변에서 떨어질 수 있는 낙하물에 대한 안전사고 방지에 주력하면서 진압활동 하도록 교대시 교육 실시함
	○회의자료 : 종합재난정보시스템 보고대 저장영상번호 24296호 활용