화재현장 활동상황 촬영 동영상 분석 및 평가
화 재 개 요	○ 발생일시 : 2014. 5. 28(수) 02:18 ~ 02:37
	○ 장 소 : 마포구 와우산로21길 34(서교동 358-46번지)
	○ 대 상 : 홍익빌딩(외벽 쓰레기)
	○ 개 요 : 미상인이 피우고 버린 담뱃불이 홍익빌딩 외벽에 쌓아놓은 쓰레기에 착화, 발화되어 배기휀룸실로 연소된 것으로 추정됨
	○ 피해상황 - 인명피해 : 피해없음 - 재산피해 : 3,315천원(부동산 : 2,261천원, 동산 1,054천원)
	○ 동원소방력 : 14대 60명 - 펌프 4, 탱크 4, 굴절 1, 구조 2, 구급 2, 지휘 1
평 가 및 분 석 회 의	○ 일 시 : 2014. 5. 31(토) 13:00 ~ 13:20
	○ 참 석 : 총 6명 - 지휘1팀장, 재난조사, 재난감식, 안전관리, 통 신, 지휘차 요원
	○ 화재구분 : 일반화재( ○ ), 대형화재 및 중요화재( ), 다중이용업소( )
	○ 평 가 《잘된점》 - 서교대는 신속히 현장도착하여 배기훼룸실(블럭조 샌드위치판넬가)의 샌드위 치판넬을 파괴후 상층부로의 연소저지 - 염리대는 신속히 40mm수관 3본을 연장하여 지하 음식점으로 진입, 화재진 압 및 간이스프링클러 설비 급수배관 차단으로 수손방지
	○ 분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 건물외벽에서 발생된 화재도 건물내부로의 화염이 유입될 우려가 많으므로 건물전층 인명검색 철저 및 잔화정리 철저로 재발화 방지
	○ 기 타 - 현장활동 동영상은 서울특별시 웹하드 마포소방서 / 02 현장지휘대 / 화재현장 활동 동영상 폴더에 게재되어 있으니 화재방어검토회의시 활용