화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2014.12.06.(토) 12:23
	○장 소 : 용산구 녹사평대로32길 33 백조세탁소
	○대 상 : 백조세탁소
	○개 요 : 1층 세탁소 건물내 세탁작업중 드라이크리닝 기계에서 불꽃이 발생하는 것을 보고 세탁소 주인이 소화기로 자체 진화시도 하였으나 인접 가게로 연소확대된 화재
	○피 해 - 재산피해 : 12,928천원(부동산 5,514천원, 동산 7,414천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 19대 67명 지휘차, 한강로P,T,굴절, 이태원P,T,구급 후암P,T, 서빙고P,구급, 구조대100,200, 신당P,T, 회현P,T, 서초구조대100, 200
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2014. 12.06.(토) 17:00
	○참 석 : 총 6명 - 1현장지휘팀장, 재난조사, 재난감식, 재난통신, 현장안전, 지휘차운전
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대 이태원대 도착즉시 상황보고 및 펌프차 방수구 2곳에서 수관전개하여 화점 방수 및 인접건물 연소확대 저지에 주력하고 후착대(한강로,서빙고,후암대) 및 지원대(회현대,신당대)는 수관전개 포위 협공하여 연소확대 저지 및 화재진압함 - 구조대 인명검색 실시함 - 방수된 물로 인해 도로가 결빙되어 주변에 염화칼슘 살포하여 안전조치함 ※ 미흡한점 - 특이사항없음
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 지붕(기와가)위에서 작업하는 대원은 추락, 전도, 낙하물 추락방지에 유의하여 안전사고를 방지하여야 하고 방수된 물로 인해 도로가 결빙되어 낙상 사고가 우려되므로 염화칼슘 살포 등 안전조치 하여야 함
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함 ※ 현장활동 동영상은 서울시웹하드/현장지휘대/화재/ 동영상이 게재되어 있으니 화재방어검토시 활용 - ID : 740000, 비번 : seoul119