화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2015. 7. 10.(금) 15:16~16:10(완진)
	○장 소 : 용산구 한강대로 315 현대기계 작업장
	○대 상 : 현대기계 작업장
	○개 요 : 현대기계 1층 작업장에서 그라인더로 철재 절단 작업중 비산된 불티에 의해 작업장 주변 폐목재 더미에서 발화되어 폐목재가 소실되고 인명피해 없이 진화 됨.
	○피 해 - 재산피해 : 200천원(부동산 0천원, 동산 200천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 후암, 현장대응단 진압대, 구조대
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2015. 7. 13.(월) 18:30
	○참 석 : 총 6명 - 1현장지휘팀장, 재난조사, 재난감식, 재난통신, 현장안전, 지휘차운전
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대(후암.진압대.구조대) 도착즉시 65mm, 40mm수관 연장 하여 폐목재 적재장소 화재 진압 및 신속히 지붕 슬레이트를 제거하고 집중 주수하여 완진 됨, 적극적인 진압 작전으로 연소 확대 방지 및 인접 건물 연소확대 방지 및 인명검색 실시로 인명피해 없이 종료 됨. ※ 미흡한점 - 특이사항없음
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안)
	○ 기 타(안전사항 분석) - 출동시 개인안전장구를 반드시 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리, 각자의 안전에 최선을 다하여야 함