화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2015 04.21.(화) 11:53
	○장 소 : 용산구 이태원로55가길 5
	○대 상 : 신축공사장
	○개 요 : 1층 캐노피 전기용접 작업 중 발생한 용접불티가 외벽사이 단열재에 착화 발화되어 주변 가연물로 확대 되었으나 소방대에 의해 인명피해 없이 진화됨
	○피 해 - 재산피해 : 4,000천원(부동산 4,000 천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 14대 49명(소방46.경찰3명) - (지휘차, 펌프4.탱크4,구급2,구조2,굴절1)
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2015. 4.21(화) 17:40~18:00
	○참 석 : 지휘팀(2팀,3팀) 직원, 진압대장, 구조대장등
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대(이태원) 도착즉시 상층부로 진입하여 인명검색 및 인접건물 연소확대 방지함 - 한강로.서빙고.구조대 인명검색 및 옥상층 진입하여 외벽 파괴 후 연소확대 방지함 ※미흡한점 - 개인로프사용하여 옥상으로 수관전개시 주변 안전확보 및 신속한 전개가 요망됨
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 옥상으로 진입 방수시 로프이용 신속한 수관전개 필요
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함 ※ 현장활동 동영상은 서울시웹하드/현장지휘대/화재/ 동영상이 게재되어 있으니 화재방어검토시 활용 - ID : 740000, 비번 : seoul119