화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2015 04.08.(수) 21:03
	○장 소 : 용산구 독서당로 36(삼영기계제작소)
	○대 상 : 삼영기계제작소
	○개 요 : 사무실 내부 전기 멀티탭 연결배선 단락으로 자체 착화 발화되어 주변 가연물로 연소 확대 되었으나 소방대에 의해 인명피해 없이 진화됨
	○피 해 - 재산피해 : 8,000천원(부동산 3,000 천원, 동산 5,000천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 14대 46명(소방40경찰6명) - 지휘차,펌프4.탱크4,구급2,구조2,기타1
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2015.4.09(목) 08:40~09:00
	○참 석 : 지휘팀(3팀,2팀) 직원, 진압대장, 구조대장등
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대(이태원) 도착즉시 창문 개방후 40mm수관 연장 화재진압, 한강로 ,서빙고 옆건물 연소저지 및 송풍기 이용 거실내 배연활동 함 - 구조대 화점층 인명검색 및 상층부 옥상층으로 인명대피 유도 ※ 미흡한점 - 특이사항없음
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 특이사항없음
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함 ※ 현장활동 동영상은 서울시웹하드/현장지휘대/화재/ 동영상이 게재되어 있으니 화재방어검토시 활용 - ID : 740000, 비번 : seoul119