화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2015.06.20(토) 14:35
	○장 소 : 용산구 한강대로 295(갈월동 85-3) 남영빌딩
	○대 상 : 근린생활시설
	○개 요 : 5층 전기실 내부의 전기적 원인의 과부하에 의해 전선에 착화 발화되어 확대 되었으나 소방대에 의해 인명피해 없이 진화됨
	○피 해 - 재산피해 : 100천원(동산- 100천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 14대 48명(소방45.경찰3명) - (지휘차, 펌프4.탱크4,구급2,구조2,기타1)
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2015. 6.21(일) 08:40~09:00
	○참 석 : 지휘팀(2팀,3팀) 직원, 진압대장, 구조대장등
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대(후암대) 도착즉시 건물내 옥내소화전 점유하여 연소확대 방지함 - 한강로.구조대 인명검색 및 옥상층 진입하여 전기실 방화문 개방후 연소확대 방지함 ※ 미흡한점 - 특이사항없음
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 특이사항없음
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함 ※ 현장활동 동영상은 서울시웹하드/현장지휘대/화재/ 동영상이 게재되어 있으니 화재방어검토시 활용 - ID : 740000, 비번 : seoul119