화재현장 활동상황 촬영 및 평가․분석회의

화재개요	○일 시 : 2014.11.08(토) 17:34분경(완진 17:40분)
	○장 소 : 용산구 두텁바위로 1길37-27 (구,갈월동 40번지)
	○대 상 : 양점식 주택 1층 세면장
	○개 요 : 주택1층 세면장 천장에 설치된 욕실전등 전기배선 미확인 단락으로 전선피 복에 착화 발화 추정되며 선착대에 의해 인명피해 없이 완진된 화재임.
	○피 해 - 재산피해 : 150천원(부동산121천원, 동산29천원) - 인명피해 : 없음
	○화재진압 참여대 : 차량 16대 51명(소방46,경찰5,) - 지휘차, 펌프5, 탱크5, 구조2, 구급2, 굴절1,
평가 및 분석 회의	○일 시 : 2014. 11.10(월) 09:10~09:20
	○참 석 : 총 6명 - 현장지휘3팀장, 재난조사, 재난감식, 재난통신, 현장안전, 지휘차운전
	○화재구분 : 일반화재(○), 대형화재 및 중요화재( )
	○평 가 ※ 잘된점 - 선착대 (한강로대) 도착시 신속하게 40mm수관 5본을 연장하여 옥내진입 하여 천정부위에 방수하여 화재진압 및 주변 잔화정리와 안전조치 실시함 - 후착대 구조대 도착시 전원차단 및 가스밸브 차단후 주택내 1,2층 인명검색 확인한바 특이사항 발견치 못함. ※ 미흡한점 -특이사항 없음
	○분 석 ※ 개선사항 및 대책(현장지휘 및 대응활동 향상 방안) - 화재현장에 도착한 선착대(한강로대)는 좁은 골목안 불법 주차차량에 의한 진입로 확보에 지장이 없도록 상시 소방통로 확보에 만전을 기할 것을 요함.
	○ 기 타(안전사항 분석) - 항시 개인안전장구 착용하여 안전사고 방지토록 함 - 진압활동중 개인 안전은 개인 스스로 관리 각자의 안전에 최선을 다하여야 함 ※ 현장활동 동영상은 서울시웹하드/현장지휘대/화재/ 동영상이 게재되어 있으니 화재방어검토시 활용 - ID : 740000, 비번 : seoul119