화재현장 활동 분석평가 결과

화재 연번	2014-202		관할센터명		상계안전센터				선착대장		소방위 이병기
검토 일시	2014.10.24. 09:00~11:00	장 소	본서 상황실		참석 인원		대응관리과장 등 7명			현 장 지휘관	당직관(시설지도)박충근
□ 화재 발생 상황	출동일자	출 동			도 착				완 진		귀 소
	2014.10.24.	07:45			07:48				07:50		08:46
	위 치	노원구 한글비석로 14길8 중계주공2단지@206동204호
	원 인	가스누출 (추정) 음식물 조리 준비중 가스를 켜는 순간 가스렌지 주변가연물에 착화 발화 추정
	출동인원 및 차량	출동인원		71명		출동장비		22대(펌프5, 탱크7, 굴절1,고가1 구조3,조명1,구급2,지휘1,기타1)
□ 화재 방어 활동	도착시 화재현장 사항	- 선착대 상계대 도착시 주방 가스렌지 부분에 약간의 농연이 발생되고 있는 상태임,
	현장활동 사항	- 선착대 상계대 현장 도착 즉시 건물 전면에 차량 부서후 수관 연장후 주 출입구를 통하여 2층으로 진입하여 화재진압 및 인명검색 실시함 - 후착대 하계대, 주 출입구로 진입하여 주변으로 연소확대 방지에 주력함.
	인명구조 활동상황	- 구조대 건뭉 주 출입구2,3층에 대한 인명검색후 이상없음을 확인함.
□ 화재 현장 활동 분석 및 평가	화재활동상 문제점	- 아파트내 주차문제로 차량 진입이 용이치 않다.(고가,굴절 탱크차량). 가스화재 특성상 폭팔에대한 위험상존
	대 책 (개선방안)	- 관내 지리도상훈련 실시로 신속한 소방활동 여건조성 - 현장활동대원 활동시 부상입지 않도록 개인안전장구 착용철저. 모든 현장 진입시 사전에 가스안전 조치후 진입 교육.