화재현장 활동 분석평가 결과

화재 연번	2014-207		관할센터명		공릉안전센터				선착대장		소방위 김용모
검토 일시	2014.10.31. 23:03~23:40	장 소	본서 상황실		참석 인원		진압2팀장 등 6명			현 장 지휘관	진압2팀장 임 영 환
□ 화재 발생 상황	출동일자	출 동			도 착				완 진		귀 소
	2014.10.31.	23:03			23:07				23:12		23:40
	위 치	노원구 종일로173가길37(성석빌딩1층,현목 목공방))
	원 인	조사중 (목공방 내부 쓰레기 봉투내 쓰레기에 미상의 화원으로 쓰레기등에 착화발화 추정)
	출동인원 및 차량	출동인원		58명		출동장비		17대(펌프5, 탱크4, 굴절1,구조2, 구급3,지휘1,기타1)
□ 화재 방어 활동	도착시 화재현장 사항	- 선착대 공릉대 도착시 1층 목공방 창문으로 연기가 조금씩 밖으로 나오는 상태임
	현장활동 사항	- 선착대 공릉대 현장 도착 즉시 1층 목공방 정문 출입문(유리)파괴후 진입하여 화재진압 및 인명검색 실시함 - 후착대 하계대, 월계대, 상계대 도착 즉시 주출입구로 진입하여 연소확대 방지에 주력함.
	인명구조 활동상황	- 구조대 건뭉 주 출입구1층으로 진입하여 전층에 대한 인명검색후 이상없음을 확인하고 공릉대를 도와 화재진압에 임함.
□ 화재 현장 활동 분석 및 평가	화재활동상 문제점	- 소방활동대원 화재진압 장비활용 및 개인장비 착용사항 이상없음. 출입문 시건이 되어있는 상태로 출입문(유리) 파괴하여 진입하였으며, 파괴로인한 직원 부상 위험이 상존함. 4층에 요양원이 있어 유사시 신속한 인명대피 유도.
	대 책 (개선방안)	- 관내 지리도상훈련 실시로 신속한 소방활동 여건조성 요양시설에 대한 화재 안전대책 강구 노력 - 현장활동대원 활동시 부상입지 않도록 개인안전장구 착용철저