- 화재조사 직무역량 배양을 위한 -

화재 재연실험 계획

(미소화원 중 쑥뜸으로 인한 발화가능성 연구를 중심으로)

양  천  소 방 서

화재 재연실험 계획

화재 재연 실험을 통하여 화재원인 조사능력을 강화하고 조건별

발화가능성을 연구하여 향후 유사한 화재 발생 시 정확한 원인규명    능력을 배양하는데 본 실험의 목적이 있음

Ⅰ		관련근거

○  소방행정과-688(2014.01.15.)호『2014년도 성과평가 계획 알림』

○ 서장 지시사항(2014.01.13.)호『월요간부회의시,화재재연실험 준비철저』

○ 재난대응과-2020(2014.01.22.)호『2014년 화재조사 주요업무 추진계획 알림』

Ⅱ		추진계획

구 분	기 간	내 용
자료조사	2014.02.10. - 02.14	○ 쑥뜸관련 연구자료 발췌 등
재연실험 준비물 준비	2014.02.17. - 02.21	○ 정육면체 앵글(주택모형) 제작 쑥뜸(자체제작 및 구입) 기타 가연물 등 재료 준비
유형별 모형 연구 및 예비실험	2014.02.24. - 03.05	○ 재연실험 전 유형별 조건부여 후 발화가능성 및 발화 양상 사전 확인 ○ 가연물 근접 시 훈소 가능 여부 및 연소속도 확인 ○ 트레일러와 연결된 미소화원의 발화가능성과 한 지역에서 다른 지역으로 화재를 확산시키기 위해 사용되는 장치(화재조사 사전 p386) 인위적 조건부여시 연소속도 및 연소양상 확인
재연실험	2014.03.06. 10:30 ∼	○ 본서 후정 ○ 현장지휘대 3팀 주관 실시 (현장지휘대 1-3팀 전원 참석)

Ⅲ		추진중점

1. 미소화원 중 쑥뜸 연소현상 과제 선정

일명 무염화원이라고 하며 발열량이 작고 연소시간이 길며 국부적 연소현상을 보임. 가연물 표면에 국     부적인 깊은 탄화흔을 보여 심부화재라고도 함(담뱃불,,모기향,쑥뜸 등, 화재조사 사전 p124)

2. 건축물 모형(조립식 앵글)을 준비하여 조건 부여 후 연소 현상 연구

3. 조건별 발화가능성 과 연소 양상 관찰 및 실제 현장 감식 활동에의 적용

Ⅳ		세부실험계획

1. 단계별 실시 절차

실험장소 확인(본서 후정)	➡	실험준비	➡	실시
10:00		10:10 - 10:25		10:30 -

2. 중점 실험 내용

가. 조립식 앵글 내부 화재현장 주택의 조건부여

(벽체 및 천장에 베니어판,스티로폼에 벽지를 바른 상황 설정)

나. 담요,모직물 등 가연물에 쑥뜸을 설치하여 연소 가능성 및 연소      도달시간, 연소양상 관찰

다. 인위적인 가연물(경유,휘발유,시너)등에 쑥뜸을 투척 및 흘렸을      시의 연소 가능성 및 연소양상 관찰

라. 화장지,종이 등 펄프재질 근접시 연소현상 확인

마. 기타 가연물과 접촉시의 발화 가능성 및 연소확대 여부 관찰

3. 실험 준비물

- 주택모형(조립식 앵글, 100cm×100cm)

- 쑥뜸 20개(일반 쑥뜸 및 자체 제작용 쑥뜸)

- 직물(견직물,모직물,나일론제품 각 2개)

- 경유,휘발유,시너 각 소량

- 신문지,솜,화장지 충분량

- 타이머(초시계 및 손목시계)

- 비디오 카메라, 디지털 카메라, 열화상 카메라, 소화기 2대

4. 실험 방법

가. 조건 부여

1) 주택모형 설정 : 조립식 앵글 이용

2) 조건 모형 설정

가) 합성섬유(나일론)를 이용한 발화가능성

☞ 나일론 재질의 섬유(석유화학제품)를 충분량 적치 후 쑥뜸을               위에 놓아 연소 가능 여부 및 연소 시 진행속도, 연소형태 관찰

나) 급속가연물 중 휴지,화장지,솜을 이용한 발화가능성

☞ 펄프(목재) 재질의 화장지 등을 충분량 적치 후 쑥뜸을 위에 놓아

연소 가능 여부 및 연소 시 진행속도, 연소형태 관찰

※ 쑥뜸을 덮었을 경우의 발화가능 여부도 병행 실험

다) 유류(경유,휘발유,시너)를 이용한 발화가능성

☞ 경유,휘발유,시너를 접시 안에 소량 붇고 그 안에 착화된 쑥뜸을

투하하여 연소 가능 여부 및 연소 시 진행속도, 연소형태 관찰

라) 유류에 적신 트레일러(화장지 이용)를 이용한 발화가능성

☞ 경유,휘발유,시너를 적신 화장지위에 착화된 쑥뜸을 올려놓고 연소 가능     여부 및 연소 시 진행속도, 연소형태 관찰(트레일러로서의 가능성 확인)

Ⅴ		행정사항

○ 홍보교육팀은 재연실험 간 동영상을 촬영할 수 있도록 협조 바라며      ○ 현장 지휘대는 실험 당일 각 팀 전원이 참관 할 수 있도록 조치하고      ○ 양천119안전센터는 원할한 실험을 위하여 필요한 공간을 확보토록        조치바람.