지적·권고사항 조치결과 및 현장사진(9.27)

단위 : 건

시 설 명	관 리 주 체 업체(또는 기관)명	지적․권고 사항	조 치 결 과	비 고
잠실한강공원 수상레저시설	에이티씨개발(주)	2	2	완료(8.19)
〃	㈜이랜드크루즈, ㈜프라이어스이노베이션	4	4	완료(8.22)
잠원한강공원 수상레저시설	㈜화창레져산업	6	-	미이행(6건)
여의도한강공원 수상레저시설	㈜서울마리나	8	8	완료(8.30)
〃	파라다이스	1	1	완료(8.17)
뚝섬한강공원 수상레저시설	아리랑하우스	6	6	완료(8.19)
〃	(주)세븐마린레저	14	14	완료(8.19)
〃	이촌안내센터 (관공선선착장)	3	3	완료(8.18)
반포한강공원 수상레저시설	세빛섬, 튜브스터코리아	9	9	완료(9.9)
망원한강공원 수상레저시설	씨에이글로벌(주)	1	1	완료(8.18)
난지한강공원 수상레저시설	㈜이랜드크루즈	2	1	미이행(1건)
계		56	49

○ 시설명 : 잠원한강공원 수상레저시설 -  ㈜화창레져산업

연번	지적·권고사항	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
			조치 전	조치 후
7	∙ 프라디아(FRADA) 출입구 중간 부분 철판과 돌계단 사이가 이탈되어 있음 → 안전하게 정위치 개선요함	→
8	∙ 수상스키장 이용자에 대한 안전 교육 및 안내 철저(권고) → 이용자 안전교육 및 안전보호구 (구명조끼 등) 착용요함	→
9	∙ 모터보트에 비치된 소화기의 유효기한이 경과되어 교체가 필요함 → 보유 중인 모터보트 전체 소화기를 점검하여 노후 및 유효기한 경과 시 전량 교체요함	→

연번	지적·권고사항	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
			조치 전	조치 후
10	∙ 수상레저시설(모터보트 등) 일일점검 강화 필요함 → 일일점검 등 안전관리를 강화하여 물놀이 안전사고 예방요함	→
11	∙ 마리나(marina) 연결부분의 모터제어펌프 배관이 빠져서 물침투 우려됨 → 배관을 박스(box)내로 연결하고 물막음 조치요함	→
12	∙ 낙뢰 경보 및 이에 따른 시설 인원의 대피매뉴얼 마련 필요 (권고) → 낙뢱 경보 및 대피 매뉴얼 마련요함	→

○ 시설명 : 난지한강공원 수상레저시설 - ㈜이랜드크루즈 상암선착장

연번	지적·권고사항	조 치 결 과	조치 전·후 현장사진		조치일자
			조치 전	조치 후
67	∙ 크루즈 옥상 피뢰설비 설치검토 요망(권고)	→	사진없음