	강동소방서
수신자	한국전기안전공사 동부지사장
(경유)
제 목	화훼 겸용 주거용 비닐하우스 소방특별조사(안전점검) 협조 요청

1. 소방업무에 적극 협조하여 주심에 감사를 드립니다.

2. 화재 등 재난사고를 미연에 방지 하고자 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제4조의 2에 의거 다음과 같이 유관기관 합동으로 소방특별조사를 실시 하고자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대상 : 30개소

- 길동화훼단지(삼락난화원 등 12개소)

- 상일동화웨단지(성우플라워 등 18개소)

나. 조사기간 : 2015. 1. 20 ~ 1. 31

다. 조사방법 : 소방, 전기 등 합동조사

라. 주요 조사(점검) 내용

- 누전차단기 및 전열기구 시설 점검

- 난방용 등유 안전취급 지도

- 안전관리 적정 수행 여부

- 소방시설, 전기시설 관리상태 및 안전사용 여부 등

3. 행정사항

○ 세부 추진 방법은 유선으로 협의(진행) 예정이며 기관 여건상 합동점검이 불가 할 경우 특별조사 대상에 대한 최근 점검 결과를  2015.2.2.(월)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 화재취약 주거시설 현황 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자			1팀장			119안전센터장
협조자
시행	길동119안전센터-294	(		)	접수		(		)
우	134-050	서울 강동구 암사동 올림픽로 815(505-9)	/
전화	02-429-0427	/전송	02-3426-2119	/	unicornred@seoul.go.kr	/	비공개(6)