특정소방대상물 확인점검결과서

□ 대 상 명: 대진유치원

□ 위    치: 마. 연남동 493-6

□ 대 표 자: 최영자

□ 안전관리자: 박한영

□ 전 화: 02-334-0161

□ 명령번호: 예방과-7558(2014.05.21.)

시정보완 조치명령 내용	법적근거	보완기간	확인결과	비 고
4층 행복가득한 방 및 축복가득한 방 각각 구조대 및 투척용소화기구 설치	소화기구의 화재안전기준 (NFSC 101) 피난기구의 화재안전기준 (NFSC 301)	2014. 05.30.

관계자	확인자	팀 장	과장	서장	결재