확인점검 세부조사표(이랜드크루즈)

1. 확인대상

대 상 명	이랜드크루즈 잠실지점		전화번호			02-416-8615 #############
소 재 지	잠실동 1-2	대표자		유병천 (이랜드크루즈)	주 용 도		운수시설(선착장)
건물구조	선박식,철골조,FRP슬라이브지붕,2/-1층,1동				소방안전관리자		정 상 규

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소방계획서 작성되어 있으며 안전관리 및 소방훈련 실시함
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 사용하지 않고 있으며, 1층 매장내 전기를 이용한 온수기 사용중 임
③위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	옥내탱크저장소 내 경우 3,600L 사용승인되어 사용중이나 현재는 비어 있는 상태임
④ 소방시설(필요 시)	화재동작시험 시 1층 지구경종 음량 불량	지구경종 정비
⑤ 피난시설(필요 시)	특이사항 없음
소화기 및 자동확산소화기 설치됨 옥내소화전 및 발신기 각층 2개소 설치됨

2. 조사사항

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 실시됨

결재	담당자		검사지도팀장
협조